## Feuil1
CONDITION AMBIANTES & AUTRES
Désignation du paramètre | Unité | 2h00 | 4h00 | 6h00 | 8h00 | 10h00 | 12h00 | 14h00 | 16h00 | 18h00 | 20h00 | 22h00 | 24h00
Temp ambiante CTIM | °C
Press atmosphérique AFPAP | mm Hg
Humidité RHUM | %
Δp filtre totale TFDP | mm H₂ᴼ
Δp admis com CSDP | mm H₂ᴼ
Δp admission AFPCS | mm H₂ᴼ
Temp tunnel TTIB-1 | °C
Temp air atomisation | °C
Vitesse turbine | RPM
Position TMGV | Deg
Position IGV | Deg
Tension ligne | KV
CIRCUIT REFREGERATION
Temp eau entrée aéro-ref WTAD | °C
Temp eau sortie aéro-ref WTAD | °C
Temp patte turbine 1(G) WTTL-1 | °C
Temp patte turbine 2(D) WTTL-2 | °C
HUILE DE GRAISSAGE
Niveau bac à huile | mm
Pression QAP 3 | Bar
Pression palier n°5 QGP | Bar
Temp collecteur LTTH | °C
Temp cuve à huile 1 LTOT1 | °C
Temp cuve à huile 2 LTOT2 | °C
Temp Butée LTBT1-D | °C
Temp retour palier n°1 LTB1-D | °C
Temp retour palier n°2 LTB2-D | °C
Temp retour palier n°3 LTB3-D | °C
Temp retour palier n°4 LTTG1-D | °C
Temp retour palier n°5 LTG2-D | °C
Press pompe HP attelée HQP11 | Bar
Press pompe HP électrique HQP12 | Bar
GENERATEUR
Puissance active DWATT | MW
Puissance réactive DVAR | MVAR
Fréquence DF | HZ
COS Φ DPF | -
Tension alternateur DVX | KV
Tension ligne SVLX | KV
Tension excitation Uex | v
Courant tension Iex | A
AIR ALTERNATEUR
Temp air froid A GCA-1 | °C
Temp air froid B GCA-2 | °C
Temp air chaud C GHA-1 | °C
Temp air chaud D GHA-2 | °C
Temp stator E GST -1 | °C
Temp stator F GST -2 | °C
Temp stator G GST -3 | °C
Temp stator H GST -4 | °C
Temp stator I GST -5 | °C
Temp stator J GST -6 | °C
Temp stator K GST -7 | °C
Temp stator L GST -8 | °C
Temp stator M GST -9 | °C
Temp air excitation N GEXT | °C
VIBRATION
Palier n°1 BB-1 | mm/s
Palier n°1 BB-2 | mm/s
Palier n°2 BB-3 | mm/s
Palier n°2 BB-4 | mm/s
Palier n°3 BB-5 | mm/s
Palier n°4 BB-10 | mm/s
Palier n°4 BB-11 | mm/s
Palier n°1 BB-12 | mm/s
Vibration maxi BB max | mm/s
TEMPERATURE METAL BLANC
Patin de butée (B) BTTA 1_2 | °C
Patin de butée (C) BTTA 1_5 | °C
Patin de butée (D) BTTA 1_8 | °C
Contre butée (E) BTTI 1_2 | °C
Contre butée (F) BTTI 1_5 | °C
Contre butée (G) BTTI 1_9 | °C
Palier n°1 (H) BTJ 1_1 | °C
Palier n°1(I) BTJ 1_2 | °C
Palier n°2 (J) BTJ 2_1 | °C
Palier n°2(K) BTJ 2_2 | °C
Palier n°3 (L) BTJ 3_1 | °C
Palier n°3 (M) BTJ 3_2 | °C
Palier n°4 (N) BTGJ 1_1 | °C
Palier n°5 (O) BTGJ 1_1 | °C
TEMPERATURE INTER-ROUE
Face avant 1ere roue TTWS1FI1 | °C
Face avant 1ere roue TTWS1FI2 | °C
Face arrière 1ere roue TTWS101 | °C
Face arrière 1ere roue TTWS102 | °C
Face avant 2eme roue TTWS2F01 | °C
Face avant 2eme roue TTWS2F02 | °C
Face arrière 2eme roue TTWS2A01 | °C
Face arrière 2eme roue TTWS2A02 | °C
Face avant 3eme roue TTWS3F01 | °C
Face avant 3eme roue TTWS3F02 | °C
Face arrière 3eme roue TTWS3A01 | °C
Face arrière 3eme roue TTWS3A02 | °C
CIRCUIT GAZ
Temp gaz FTG-TKG | °C
Press skid gaz FPGI | Bar
Press avant SRV FGUP | Bar
Press inter-vanne FPG2 | Bar
Débit massique FQGM | Kg/s
Signal de référence FSR | %
COMPRESSEUR AXIAL
Press refoulement CPD | Bar
Temp entrée com CTIFR | °C
Temp sortie CTD | °C
Débit massique | Kg/s
TEMPERATURE D'ECHPPEMENT
Temp moyenne TTXM | °C
Ecart admissible TTXSPL | °C
Ecart n°1 TTXSP1 | °C
Ecart n°2 TTXSP2 | °C
Ecart n°3 TTXSP3 | °C
Thermocouple TTXD_1 | °C
Thermocouple TTXD_2 | °C
Thermocouple TTXD_3 | °C
Thermocouple TTXD_4 | °C
Thermocouple TTXD_5 | °C
Thermocouple TTXD_6 | °C
Thermocouple TTXD_7 | °C
Thermocouple TTXD_8 | °C
Thermocouple TTXD_9 | °C
Thermocouple TTXD_10 | °C
Thermocouple TTXD_11 | °C
Thermocouple TTXD_12 | °C
Thermocouple TTXD_13 | °C
Thermocouple TTXD_14 | °C
Thermocouple TTXD_15 | °C
Thermocouple TTXD_16 | °C
Thermocouple TTXD_17 | °C
Thermocouple TTXD_18 | °C
Thermocouple TTXD_19 | °C
Thermocouple TTXD_20 | °C
Thermocouple TTXD_21 | °C
Thermocouple TTXD_22 | °C
Thermocouple TTXD_23 | °C
Thermocouple TTXD_24 | °C